УТВЕРЖДАЮ:

Глава Неболчского сельского поселения

_______________ П.С. Ермилов

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НЕБОЛЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЫТИНСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2016-2020 годы и на период до 2027 года

Пояснительная записка

РАЗРАБОТЧИК:

ООО «ЭнергоАудит»

Генеральный директор   _______________ С.А. Антонов

2017 г.

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

3.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	11

3.1	Территория	12

3.2	Климат	12

3.3	Анализ численности населения	13

3.4	Анализ экономической ситуации	13

4.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ НЕБОЛЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 	14

4.1	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	14

4.2	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	14

4.3	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	15

4.4	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	15

4.5	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	16

4.6	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	16

4.7	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	16

5.	ПЛАН РАЗВИТИЯ НЕБОЛЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	18

5.1	Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий	18

5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	20

6.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	22

7.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	25

7.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	29

7.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	31

7.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	33

7.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	34

7.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	36

7.6	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	37

7.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	40

7.8	Программа установки приборов учета у потребителей	40

8.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	41

9.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	42

9.1	Ответственные за реализацию Программы	42

9.2	План-график работ по реализации Программы	42

9.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	42

9.4	Порядок корректировки Программы	43

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Наименование Программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения Любытинского района Новгородской области на период с 2016 – 2027 годы |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 23.07.2008 № 281-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ); 2. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 5. Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; 6. Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 7. Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 8. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; - 10. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| - Основные разработчики Программы | - Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» |
| - Ответственный исполнитель программы | - Администрация Неболчского сельского поселения Любытинского района Новгородской области |
| - Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Неболчского сельского поселения. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| - Задачи Программы | - 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. - 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. - 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. - 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. - 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. - 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| - Целевые показатели | Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности; обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. 2. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Неболчского сельского поселения: - снизить аварийность системы электроснабжения до - 0 ед./км; - сохранить износ линий электропередачи на уровне - 10%; - сохранить протяженность сетей, нуждающихся в замене на уровне – 0 км; - сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. 3. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы теплоснабжения на территории Неболчского сельского поселения: - сохранить аварийность системы теплоснабжения на уровне - 0 ед./км; - сохранить износ сетей теплоснабжения на уровне – 10 %; - сохранить протяженность сетей, нуждающихся в замене на уровне - 0 км; - увеличение обеспеченности населения централизованным теплоснабжением до 100%; - своевременная установка приборов учета у потребителей. 4. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения на 2021-2027 гг. - 0 ед./км; - износ сетей водоснабжения на 2021-2027 гг. - 10%; - протяженность сетей, нуждающихся в замене на 2021-2026 гг. - 0 км; - доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам на 2021-2027 гг. - 0%; - увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением до 100%; - своевременная установка приборов учета у потребителей. 5. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы водоотведения: - аварийность системы водоотведения на 2021-2027 гг. - 0 ед./км; - износ сетей водоотведения на 2021-2027 гг. - 10%; - протяженность сетей, нуждающихся в замене на 2021-2027 гг. - 0 км; - доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения на 2021-2027 гг. - 100%; - увеличение обеспеченности населения централизованным водоотведением до 100%; 6. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО): - увеличение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) до 100%; - повышение соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО до 100%; - снизить (сохранить) количество несанкционированных свалок до – 0 ед. |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - Срок реализации программы – 2027 год. - Этапы осуществления Программы: - первый этап – с 2016 года по 2020 год; - второй этап – с 2021 года по 2027 год. |
| - Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 164,7 млн. руб, в т.ч. по видам коммунальных услуг: - электроснабжение – 70,8 млн. руб. - теплоснабжение – 31,25 млн. руб. - газоснабжение – 13,25 млн. руб. - водоснабжение – 11,15 млн. руб. - водоотведение – 35,1 млн. руб. – захоронение и утилизации ТКО – 2,15 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. - Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. - Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. - Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. - Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Неболчского сельского поселения, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

- Представительный орган – Неболчское сельское поселение осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган Неболчское сельское поселение имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Неболчского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

- Глава Неболчского сельского поселения осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава Неболчского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Неболчского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Неболчского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

- Администрация Неболчского сельского поселения:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Неболчского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Неболчского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Неболчского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения разрабатывается на период с 2016 – 2027 годы.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения:

1 этап – 2016 - 2020 годы;

2 этап – 2021 - 2027 годы.

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Площадь территории (на 01.01.2016) – 288529 Га.

- Численность населения (на 01.01.2016) – 3238 чел.

- Темпы роста численности населения (2013/2015 гг.) – рост -0,5 %.

- Территориальное деление:

В состав поселения включено 108 населенных пунктов: д. Абросьево, д. Акулово, д. Анисимиха, д. Бабчицы, д. Бакшиха, д. Большие Тальцы, д. Большое Никулино, д. Бор, д. Большой Бор, д. Запольский Бор, д. Борель, д. Ваган, д. Верхнее Заозерье, д. Верхняя Лука, д. Веснино, д. Водогон, д. Воробица, д. Вязища, д. Глебова Гора, д. Горушка, д. Горы, д. Дворище, д. Дедлово, д. Домославль, д. Дрегли, д. Дуброва, д. Дубровка, д. Дымница, д. Елисеево, д. Жадово, д.Заполье, д. Ближнее Заполье, д. Заречье, д. Заречье-Сивцевское, д. Заречье-Шарьинское, д. Заручевье, д. Заручье, д. Звонец, д. Зобищи, д. Ивановское, д. Илово, д. Клишино, д. Клочевицы, д. Колпина, д. Котово, д. Красницы, д. Кременичи, д. Кузнецово, д. Кулаково, д. Ледно, д. Лушино, д. Львово, д. Любань, д. Малые Тальцы, д. Масляково, д. Мачеха, д. Маяк, д. Михалиха, д. Михеево, д. Мошичино, д. Недащицы, д. Нестерова Горка, д. Нижнее Заозерье, д. Нижняя Лука, д. Новая Крапивна, д.Новинка, д.Обишково, д.Обречиха, д.Оксово, д.Осташёво, д. Остров, д. Паличково, д. Перница, д. Петровское, д. Подберезье, д. Подсосна, д. Порог, д. Порхово, д. Потафьево, д. Проскурка, д. Прощиха, д. Радостино, д. Раменье, д. Рокочино, д. Руслино, д. Русовщина, д. Серёдка, д. Сивцево, д. Ставичек, д. Старая Крапивна, д. Стёпкино, д. Тидворье, д. Тупик, д. Усадье, д. Усадье-Сивцевское, д. Устье, д. Ушаково, д. Филиппково, д. Хилино, д.Хортицы, д. Хотцы, д. Черная Новинка, д. Шарья, д. Язвищи, ж.д.ст. Тальцы, ж.д.ст. Теребутенец, ж.д.ст. Хотцы.

- Общая площадь жилищного фонда (2016 г.) – 148,8 тыс. кв. м.

- Число источников энергоснабжения (2016 г.):

- теплоснабжения – 2 котельные;

- электроснабжения (центров питания) – централизованное;

- водоснабжения – 7 скважин;

- водоотведения – отсутствуют;

- газоснабжения – 1.

- Протяженность сетей (2016 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 1,083 км;

- водопроводные – 29 км;

- канализационные – 0 км;

- газоснабжение – 12,151 км;

- электроснабжения – 513,25 км.

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (по состоянию на 2016 год):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 0 км;

- водопроводных – 5,7 км;

- канализационных – 0 км;

- газоснабжения – 0 км;

- электроснабжения – 513,25 км.

- Отпущено энергии (2016 г.):

- теплоснабжение – 1084,1 Гкал;

- холодное водоснабжение – 31,5 тыс. м3;

- водоотведение – 0 тыс. м3;

- газоснабжение – 4650 тыс. м3;

- электроснабжение – 36991 тыс. кВт*ч.;

ТКО – 3110 м3.

## Территория

Неболчское сельское поселение входит в состав Любытинского муниципального района, расположенного на севере Новгородской области, в 230 км. от областного центра – г. Великий Новгород.

В соответствии с областным законом от 2 декабря 2004 года №357-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Любытинского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении административных центров» Неболчское сельское поселение наделено статусом сельского поселения и входит в состав территории Любытинского муниципального района Новгородской области. В соответствии с данным законом административным центром Неболчского сельского поселения является рабочий поселок Неболчи.

В соответствии с Постановлением Администрации Новгородской области от 8 апреля 2008 г. №121 «О реестре административно-территориального устройства области» в состав Неболчского сельского поселения входит 108 населенных пунктов.

На 01.01.2016 г. в Неболчском сельском поселении проживает 3238 человек.

Представительный орган сельского поселения и иные органы местного самоуправления Неболчского сельского поселения расположены в поселке Неболчи.

Неболчи, являясь административным центром сельского поселения, представляет собой небольшой рабочий поселок, расположенный на реке Мда в северной части Любытинского района в 36 км от районного центра Любытино. Районный центр расположен от В.Новгорода в 230 км. Через поселок протекает речка Мощенка - приток реки Сясь.

Территорию сельского поселения пересекают железнодорожные магистрали Октябрьской железной дороги Санкт-Петербург – Пестово и Неболчи – Окуловка, автодороги — на Бокситогорск, на Будогощь и на Любытино. По основной автодороге курсирует пригородный автобус Неболчи — Великий Новгород (через Любытино и Окуловку), Бокситогорск - Неболчи — Боровичи (через Любытино). Дрегли — Неболчи — Любытино (через Дедлово, Заречье, Ваган, Табачное Замостье, Печно, Калитино, Высочку, Березняк, Ключенку, Николаевку).

## Климат

Климат поселка Неболочи Любытинского района умеренно-континентальный. Характеризуется мягкой, снежной зимой и умеренно теплым летом. Средняя температура холодного месяца (января) составляет -8,4оС, теплого месяца (июля) - +17оС.

Общее количество атмосферных осадкой в среднем составляет 600-650 мм в год. Наибольшая глубина промерзания грунта – 1,3 м. Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября – начале декабря и держится до первых чисел апреля, в среднем 115-140 дней. Высота снежного покрова – средняя 45 см., максимальная 70 см., минимальная – 20 см.

Количество выпадающих осадков в течение года превышает годовое количество испарения влаги на 200-250 мм, что обуславливает значительное увлажнение почв и склонность к их заболачиванию. Среднее годовое количество осадков достигает 750 мм. Влаги испаряется из почвы 70% количества выпадающих осадков. Остальная вода создает нисходящий внутрипочвенный ток (промывной тип водного режима), что оказывает существенное влияние на характер почвообразования в этой зоне. Превышение осадков над испарением содействует процессу выщелачивания и оподзолевания почв, особенно на бескарбонатных породах.

Прохождение воздушных масс над районом сопровождается конвенцией (поднятием воздуха вверх и опусканием вниз) при сохранении общего направления движения. Здесь увеличивается повторяемость слоисто-дождевых и лучево-дождевых облаков.

Расчлененный рельеф способствует стоку холодного воздуха в котловины, где чаще бывают заморозки и туманы.

Господствующее направление ветра – юго-западное, скорость ветра 3-4 м/сек.

Довольно большое количество озер и болот, а также преобладающие юго-западные ветры делают климат влажным и более мягким.

## Анализ численности населения

Численность населения Неболчского сельского поселения на 2016 г. составила 3238 чел.

Динамика изменения численности населения Неболчского сельского поселения за период 2010-2015 гг. представлена в таблице 3.1.

Общая численность населения Неболчского сельского поселения за период времени с 2010 по 2016 гг. уменьшилась порядка на 126 человек или на 0,42%.

Таблица 3.1

Численность населения

| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения на конец года, человек | 3364 | 3334 | 3272 | 3238 | 3339 | 3350 |
| Темп прироста по отношению к предыдущему году, % |  | 0,89% | 1,86% | 1,04% | -3,12% | -0,33% |

## Анализ экономической ситуации

Основными отраслями экономики Неболчского сельского поселения являются лесоперерабатывающая промышленность (ООО Сетново» и ООО «НЛК Содружество») и добывающая промышленность (ООО «Сибелко РУС»).

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ Неболчского сельского поселения

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

Электроснабжение Неболчского сельского поселения осуществляет ООО «ТНС Энерго Великий Новгород».

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

Электроснабжение Неболчского сельского поселения осуществляется централизованно.

МРСК «Северо-Запад; «АО «Новгородоблэлектро» осуществляет передачу электрической энергии на территории Неболчского сельского поселения, эксплуатирует воздушные линии электропередач.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Неболчского сельского поселения осуществляется от существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП выполнено по фидерным воздушным линиям 10кВ от ПС 110/10 «Неболчи».

Данные о суммарной установленной мощности трансформаторов 10/0,4 кВ ТП жилищно-коммунального и производственного сектора отсутствуют.

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

Источником газоснабжения Неболчского сельского поселения является газопровод межпоселковый от ГРС Боровичи до р.п. Любытино и р.п. Неболчи Любытинского района Новгородской области. Межпоселковый газопровод высокого давления имеет 2 ГРПБ в р.п. Неболчи.

Наружный газопровод среднего давления от ГРПБ №1 и распределительных сетей газоснабжения среднего давления давлением (Р≤0,3 МПа) по улицам Первомайская, Пушкинская, Советская, Комсомольская, Школьная, Кооперативная, Новая, Полевая. Подключение газопотребляющего оборудования предусматривается от газопроводов среднего давления с установкой ПРГ у каждого потребителя.

В таблице 4.1. приведены отдельные данные по ГРПБ р.п. Неболчи.

Таблица 4.1.

| № п/п | № ГРП | Тип | Местонахождение | Давление на входе /выходе | Расчетный расход газа м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРПБ-1 | ПГБ-100В/50Н-2-ЭК | ул. Первомайская | Высокое /среднее | Выход№1 - 6344 м3/ч Выход№2 – 300 м3/ч |
| 2 | ГРПБ-2 | ПГБ50НВ/50Н-2-ЭК | ул. Вокзальная | Среднее/низкое | Выход№1- 1546 м3/ч Выход№2 – 300 м3/ч |

Газоснабжение участков в р.п. Неболчи предлагается от планируемых газопроводов среднего давления с учетом существующих:

- северная часть поселка - от существующей сети газопроводов от ГРПБ №2;

- южная часть поселка – от существующей сети газопроводов от ГРПБ №1.

На 2017 год планируется подключить 470 абонентов. Всего домовладений готовых принять газ – 900. Подключиться к газу должны так же 5 магазинов, 3 социальных объекта, асфальтный завод и 6 котельных с мощностью ≈ 3 МВт (3000 Гкал), 1.5 км газопроводов уличных.

Услуги по обеспечению население газом осуществляет организация: ООО «Газпроммежрегионгаз Великий Новгород». Эксплуатация газового оборудования, сетей: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью 12,151 км.

Годовой отпуск природного газа составляет 4,65 млн. м3.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

На территории Неболчского сельского поселения отсутствует централизованное водоснабжение.

На территории Неболчского сельского поселения услуги по холодному водоснабжению оказывает Неболчское межмуниципальное предприятие жилищного хозяйства.

В настоящее время на территории поселка Неболчи действуют две системы тупиковых сетей диаметром 200÷32 мм, разделенные железной дорогой. Источниками водоснабжения этих систем являются артезианские скважины разной производительности (на ул. Гагарина - 29,9 м3/час; на ул. Тихвинская - 5,4 м3/час; на ул. Ленинградская - 19,8 м3/час; на ул. Комсомольская – 10 м3/час). В качестве регулирующей ёмкости на сетях установлены водонапорные башни Рожновского (на ул. Гагарина - V=25 м3, Н=18 м; на ул. Тихвинская -  V=18 м3, Н=8 м; на ул. Ленинградская -  V=120 м3, Н=15 м; на ул. Комсомольская -  V=70 м3, Н=24 м).

Совершенствование и расширение системы водоснабжения Неболчского сельского поселения необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

Централизованная система водоснабжения Неболчского сельского поселения должна представлять собой развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, потребность поселения в части надежного водоснабжения, а также потребности населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории Неболчского сельского поселения – это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

На территории Неболчского сельского поселения централизованная система водоотведения не осуществляется. Применяется децентрализованное водоотведение: индивидуальные септики, выгребные ямы. Отвоз сточных вод производится путем откачки и вывоза специальным транспортом на свалку. Обеззараживание сточных вод происходит посредством естественной фильтрации.

Переполнение выгребных ям приводит к подтоплению территории и загрязнению подземных водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка.

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

В настоящее время жители населенных пунктов Неболчского сельского поселения используют печное отопление. Топливом являются дрова. Теплоснабжение школы, детского сада и ЦРБ в р.п. Неболчи осуществляется от муниципальных газовых блок-модульных котельных суммарной мощностью 1 МВт. В перспективных планах по газификации населения планируется подключить 900 домовладений. На 01.01.2017 год подключено 80 абонентов. План на 2017 год – до 470.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки микрорайонов осуществить от индивидуальных источников тепла на любом доступном виде топлива.

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

На территории Неболчского сельского поселения несанкционированные свалки отсутствуют; имеется полигон ТКО - ООО «Сетново», который по договору с Неболчским НМПЖХ принимает ТБО. Вывоз сухого мусора от населения производит НМПЖХ. Организации круглогодично вывозят мусор самостоятельно, арендуя технику.

Таблица 4.2

Характеристика полигонов

| Расположение полигона | Площадь, га | Загруженность, % |
| --- | --- | --- |
| д. Раменье Неболчского сельского поселения | 8,2 | 30 |

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| водоснабжение | 85 | 100 | 100 |
| водоотведение | - | - | - |
| теплоснабжение | - | 100 | 100 |
| газоснабжение | 100 | 100 | 100 |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 |

- ПЛАН РАЗВИТИЯ Неболчского сельского поселения, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Перспектива развития территории Неболчского сельского поселения рассматривается до 2027 г.

Документами территориального планирования сельского поселения является генеральный план административного центра п. Неболчи, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Новгородской области и сельского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

## Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Население Неболчского сельского поселения на расчетный срок (2027 г.) планируется к сохранению на современном уровне.

Планируемое население Неболчского сельского поселения составляет примерно 3559 чел.

Жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда,

2) определение существующей обеспеченности жильем населения сельского поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия сельского поселения;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда составляет 148,8 тыс. м² общей площади.

Таким образом, при численности населения 3350 человек, средняя жилищная обеспеченность общей площадью на человека составляет 44,42 м²/чел., что выше нормативного значения 20 м²/чел.

Объекты обслуживания населения и здравоохранения

В п. Неболчи в настоящее время из объектов культурно-бытового обслуживания населения размещены и функционируют следующие:

- Учреждения культуры и образования:

  - дом культуры;

  - библиотека;

  - детское дошкольное учреждение (детский сад);

  - общеобразовательная школа;

  - пришкольная столовая

  - интернат.

- Учреждения здравоохранения и социального обеспечения:

  - Больница (со стационаром);

  - Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

  - магазины;

  - общественная баня.

- Предприятия и учреждения жилищно-коммунального хозяйства:

  - жилищно-коммунальный участок.

  - Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи:

    - администрация;

    - отделение почтовой   связи.

К основным мероприятиям по развитию системы образования относятся:

- реконструкция и ремонт существующих зданий общеобразовательной школы и ДОУ;

- создание условий для дополнительного образования детей.

К основным мероприятиям по развитию в сфере здравоохранения относятся:

- ремонт зданий, приобретение медицинского оборудования;

- создание условий, возможностей и мотивации населения области для ведения здорового образа жизни;

- переход на современную систему организации медицинской помощи;

- конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

- создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы государственных гарантий;

- улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках системы обязательного медицинского страхования;

- повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к качественному труду;

- информатизация здравоохранения.

К основным мероприятиям по развитию в области культуры относятся:

- ремонт дома культуры;

- переход на новые предпрофильные программы.

К основным мероприятиям по развитию в области бытового обслуживания относятся:

- перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2027 года представлены в таблице 5.1.

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 5.1

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние - 2015г. | Расчетный срок - 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии | тыс. кВт*ч./год | 36991 | 36991 |
|  | Протяженность сетей | км | 513,25 | 513,25 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкал/год | 1084,1 | 4108,1 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе: | Гкал/час | 2,24 | 8,8 |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | отс. | отс. |
|  | котельные | Гкал/час | 2,24 | 8,8 |
|  | Протяженность сетей | км | 1,083 | 1,083 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | 10 | 10 |
|  | Потребление газа, в том числе: | млн. м3/год | 4,650 | 52,310 |
|  | Протяженность сетей | км | 12,151 | 13,651 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление | тыс. м3/год | 31,50 | 31,50 |
|  | Вторичное использование воды | % | 0 | 0 |
|  | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 8,6 | 8,6 |
|  | водозаборов подземных вод | м3/сут | 8,6 | 8,6 |
|  | Протяженность сетей | км | 29 | 29 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/год | отс. | отс. |
|  | Количество очистных сооружений | ед. | отс. | отс. |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м3/сут | отс. | отс. |
|  | Протяженность сетей | км | отс. | отс. |
|  | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем коммунальных отходов | тыс. м3/год | 3,11 | 3,11 |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1 | 1 |
|  | Общая площадь свалок (полигонов) | га | 8,2 | 8,2 |
| отс. – данные отсутствуют |  |  |  |  |

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения на период до 2027 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ сетей | % | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 77 | 77 | 75 | 55 | 45 | 35 | 10 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 300 | 300 | 280 | 250 | 200 | 100 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 50 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | 10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 0 |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 | 130 | 10 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 88 | 88 | 89 | 90 | 93 | 95 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 85 | 85 | 88 | 90 | 94 | 96 | 100 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 0 |
|  | Износ канализационных сетей | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 0 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 0 |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно- коммунальных), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 100 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 100 |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТКО | га | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | <10 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 60 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 | 100 |
|  | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н/св. – нет сведений, н/д. – нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения сельского поселения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе сбора и утилизации (захоронении) ТКО, обеспечит улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

- ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Неболчского сельского поселения до 2027 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов Неболчского сельского поселения

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2027 годы |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 500 |  |  | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения сельского поселения. | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования системы электроснабжения. | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования, линий электропередач системы электроснабжения. | 20 000 |  |  |  |  | 20 000 |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 70 800 |  |  | 400 | 100 | 20 200 | 50 100 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии. | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения. Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения. | 200 |  |  |  |  | 200 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объектов системы теплоснабжения. Состав и мощность сооружения уточнить на этапе проектирования. Проведение плановых мероприятий по обслуживанию источников тепловой энергии. | 10 000 |  |  |  |  | 5 000 | 5 000 |
| Строительство блочных модульных котельных, мощностью 3 МВт (3000 Гкал) в п. Неболчи | 20 000 |  | 20 000 |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей теплоснабжения (500 м) для подключения новых потребителей в п. Неболчи | 1 000 |  | 1 000 |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 31 250 |  | 21 000 | 50 |  | 5 200 | 5 000 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта газификации внутри поселковых сетей | 250 |  |  |  |  | 250 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ГРП, ШРП. | 10 000 |  |  |  |  |  | 10 000 |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство 1.5 км газопроводов уличных | 3 000 |  | 3 000 |  |  |  |  |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 13 250 |  | 3 000 |  |  | 250 | 10 000 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды. Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы водоснабжения сельского поселения. | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водозаборных сооружений; Замена насосного оборудования. | 5 000 |  |  |  |  |  | 5 000 |
| Строительство 2-х станций обезжелезивания с пропускной способностью по 7.5 м3/час | 6 000 |  |  |  | 6 000 |  |  |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения. Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 11 150 |  |  | 50 | 6 000 | 100 | 5 000 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы водоотведения сельского поселения. | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство очистных сооружений. | 15 000 |  |  |  |  |  | 15 000 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство канализационной сети. | 20 000 |  |  |  |  |  | 20 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 35 100 |  |  |  |  | 100 | 35 000 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами сельского поселения. Разработка схемы санитарной очистки территории. | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов в поселениях. Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение); Приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории поселения; Приобретение и установка аппарата по термической обработке бытового мусора. | 2 000 |  |  |  |  |  | 2 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 50 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО | 2 150 |  | 10 | 110 | 10 | 10 | 2 010 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита; Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования; Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений; Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях; Мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями. | 4 000 |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 4 000 |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах; Установка приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах. | 1 000 |  |  |  |  |  | 1 000 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 1 000 |  |  |  |  |  | 1 000 |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 164700 | 0 | 24010 | 610 | 6110 | 25860 | 108110 |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018, 2019, 2020, 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 700 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, без затратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения сельского поселения.

Срок реализации: 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования системы электроснабжения;

- ремонт оборудования существующей дизельной электростанции.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 50 000 тыс. руб.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования, линий электропередач системы электроснабжения.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 20 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016 – 2027 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 50 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: при развитии централизованной системы теплоснабжения организационные, без затратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения.

- Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения.

Срок реализации: 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Строительство объектов системы теплоснабжения. Котельные, мощностью 3 МВт (3000 Гкал) в п. Неболчи

- Проведение плановых мероприятий по обслуживанию источников тепловой энергии.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2017, 2020, 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 30 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы проектируемых котельных.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Строительство сетей теплоснабжения (500 м) для подключения новых потребителей в п. Неболчи.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 1 000 тыс. руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017 – 2027 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 50 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, без затратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Разработка электронной перспективной схемы водоснабжения 
сельского поселения.

Срок реализации: 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- Строительство водозаборных сооружений;

- Строительство 2-х станций обезжелезивания с пропускной способностью по 7.5 м3/час

- Замена насосного оборудования.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2019, 2027 г.

Необходимые капитальные затраты: 11 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- нет мероприятий.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016 – 2027 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- нет мероприятий.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка электронной перспективной схемы водоотведения 
сельского поселения.

Срок реализации: 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- строительство очистных сооружений;

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: сведения отсутствуют.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- строительство канализационной сети

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: сведения отсутствуют.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение населения существующей и перспективной жилой застройки услугами централизованной системы водоотведения;

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016 – 2027 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- нет мероприятий.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- разработка проекта газификации внутри поселковых сетей

Срок реализации: 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- строительство ГРП, ШРП.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 10 000 тыс. руб.

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- Строительство 1.5 км газопроводов уличных.

Цель проекта: обеспечение потребителей природным газом, качество и надежность газоснабжения.

Срок реализации: 2017 год.

Необходимый объем финансирования: 3 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- Мероприятия не предусматриваются.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения.

Срок реализации: до 2027 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организации коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Мероприятия не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка перспективных схем обращения с отходами 
сельского поселения.

- Разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: 2018 г.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТКО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды сельского поселения;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТКО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТКО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТКО:

- Оборудование мест санкционированного сбора коммунальных и крупногабаритных отходов в поселениях.

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- Приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории поселения;

- Приобретение и установка аппарата по термической обработке коммунальных мусора.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: 2027 г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка нормативно-правового обеспечения.

- Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016 – 2027 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Правительством Новгородской области и администрацией Неболчского сельского поселения.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия:

- Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2017 – 2020 гг.

Необходимый объем финансирования: 50 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием Правительства Новгородской области и Администрации Неболчского сельского поселения, сельского поселения составляет 4 000 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет сельского поселения – 2 000 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 2 000 тыс. руб.

## Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

Жилой сектор:

- установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах 500 тыс. руб.;

- установка приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах 500 тыс. руб.

Объем финансирования Программы: 1000 тыс. руб.

- ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Новгородской области и Администрации Неболчского сельского поселения, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства окружного и федерального бюджетов в рамках финансирования окружных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Неболчского сельского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация Неболчского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа 2016 – 2027 гг:

1 этап – 2016-2020 гг.;

2 этап – 2021-2027 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2016-2020 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Российской Федерации, Новгородской области и локальными нормативными правовыми актами.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Неболчского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Неболчского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Неболчского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Неболчского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Неболчского сельского поселения Любытинского района Новгородской области

на период 2016 – 2027 годы

Пояснительная записка

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-02092013-Э0124

Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит»   _______________    Антонов С.А.

- Заказчик:

Администрация Неболчского сельского поселения

Юридический адрес: 174755, Новгородская обл., Любытинский р-н, п. Неболчи, ул. Советская, д.3

Глава Неболчского сельского поселения     _______________     Ермилов П.С.